TENS –
ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΝΕΥΡΟΔΙΕΓΕΡΣΗ
ΕΞΑΡΧΟΥ ΘΩΜΑΗ, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

---
TI EINAI H ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΕΓΕΡΣΗ TENS
Χαρακτηρίζεται η εφαρμογή ηλεκτρικών παλμών, οι οποίοι μέσω του δέρματος επενεργούν στα νεύρα με στόχο την αναστολή του πόνου.

---
Αν και τα ρεύματα TENS βοηθούν στην ανακούφιση του οξέος πόνου, έχουν πιο ικανοποιητικά αποτελέσματα στον χρόνιο πόνο.
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ TENS
αντιμετώπιση της οσφυαλγίας
σε πόνους από ρευματοειδή αρθρίτιδα ή οστεοαρθρίτιδα,
σε πόνους βλάβης περιφερικών νεύρων
σε πόνους από τραυματισμό της σπονδυλικής στήλης
του πόνου από μέλος φάντασμα,
του πονοκεφάλου
τον οξύ πόνο και ειδικά τον μετεγχειρητικό πόνο
ανακούφιση στους οξείς μυοσκελετικούς πόνους,
όχι όμως και στους οξείς πόνους που οφείλονται σε μυοσκελετικές κακώσεις σε σπασμούς μυών ή σε θλάσεις τενόντων που παρατηρούνται σε αθλητές. Στις τελευταίες περιπτώσεις ο TENS πρέπει να εφαρμόζεται με προσοχή και επιφύλαξη και όχι για να επιτρέψει στον αθλητή να συνεχίσει το άθλημά του με την ανακούφιση του πόνου που προκαλεί, γιατί έτσι μπορεί να επιδεινωθεί ο τραυματισμός του.

---
ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΕΝS
Χρησιμοποιούνται σήμερα:
μικρές φορητές συσκευές, που λειτουργούν με μπαταρία και οι οποίες παρέχουν ηλεκτρικό μονοφασικό ή διφασικό ρεύμα, χαμηλής συχνότητας (1- 100 Hz) και μικρής τάσεως (0-60 mA).
μεγαλύτερες συσκευές που μπαίνουν στο ρεύμα.
το ηλεκτρικό ρεύμα διοχετεύεται κατ' ευθείαν επάνω στο δέρμα με ηλεκτρόδια.

---
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΕΝS
Ασθενείς που έχουν βηματοδότη.
Δεν πρέπει επίσης να εφαρμόζεται σε έγκυες γυναίκες γιατί μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο έμβρυο
Τα ηλεκτρόδια δεν πρέπει να τοποθετούνται στην περιοχή των καρωτίδων, επειδή υπάρχει ο κίνδυνος της καρδιακής ανακοπής λόγω άμεσης διέγερσης του πνευμονογαστρικού νεύρου.
Σε επιληπτικά άτομα.

---
ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΕΝS
Είναι μια μέθοδος θεραπείας που χρησιμοποιείται ευρέως και από πολλούς γιατί ακριβώς δεν παρουσιάζει ανεπιθύμητες ενέργειες που να βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή του ασθενή.
Η πιο κοινή επιπλοκή είναι η εμφάνιση δερματικής αλλεργικής αντίδρασης στα σημεία που τοποθετούνται τα ηλεκτρόδια.
Η αντίδραση αυτή μπορεί να οφείλεται είτε στο υλικό που είναι κατασκευασμένα τα ηλεκτρόδια ή και στον ιμάντα με τον οποίο στερεώνουμε τα ηλεκτρόδια στο δέρμα
Μια άλλη επιπλοκή αλλά σπάνια, είναι η δημιουργία εγκαυμάτων στις θέσεις των ηλεκτροδίων.
Οσο καλύτερη επαφή των ηλεκτροδίων με το δέρμα τόσο μικρότερη η αντίσταση και καλύτερη μετάδοση της ηλεκτρικής διέγερσης.

---
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΕΝS
Οι μέθοδοι θεραπείας χαρακτηρίζονται από τις εξής παραμέτρους:
τάση,
συχνότητα,
πολικότητα,
διάρκεια διέγερσης,
μορφή διέγερσης.

---
ΤΑΣΗ
Σε όλες τις συσκευές TENS η τάση του ρεύματος μπορεί να ρυθμιστεί σε ορισμένα όρια (0-60 mA).
Ανάλογα με την τάση διεγείρονται διαφορετικά οι διάφορες νευρικές ίνες: οι παχείες νευρικές ίνες έχουν μικρότερο ουδό διέγερσης από τις λεπτές αμύελες ίνες. Ετσι στην αρχή με χαμηλή τάση ερεθίζονται οι παχείες ίνες που κλείνουν "την πύλη του πόνου" στις λεπτές ίνες που μεταφέρουν τα επώδυνα ερεθίσματα.
Η τάση του ρεύματος πρέπει να είναι τόση ώστε η διέγερση να μην προκαλεί πόνο.

---
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ TENS
Από κλινικές μελέτες που έγιναν σε αρρώστους με χρόνιο πόνο αποδείχθηκε ότι συχνότητα TENS 50-100 Hz έχει καλύτερα αναλγητικά αποτελέσματα.
Οι παχείες νευρικές ίνες ερεθίζονται κατά κανόνα σε μια συχνότητα 50-100 Hz, ενώ οι λεπτές νευρικές ίνες σε συχνότητα 5-10 Hz.
Συχνότητα >100Hz οδηγεί σε γρήγορη κόπωση και τις παχείες ίνες.

---
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ - ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ
Στην τοποθέτηση των ηλεκτροδίων πρέπει να ληφθεί υπ' όψη αν χρησιμοποιείται μονοφασικό ή διφασικό ρεύμα.
Σε χρησιμοποίηση μονοφασικής διέγερσης, το ένα ηλεκτρόδιο αντιπροσωπεύει τον αρνητικό πόλο και το άλλο τον θετικό.
Η διέγερση λαμβάνει χώρα στον αρνητικό πόλο ενώ ο θετικός πόλος πρέπει να θεωρείται ανενεργός.
Σε συσκευές TENS που χρησιμοποιείται διφασική διέγερση πρέπει να θεωρούνται και τα δύο ηλεκτρόδια σαν ενεργά.
Συνήθως χρησιμοποιείται μονοφασικό ρεύμα.

---
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ
Σε μια δεδομένη στιγμή το σύνολο των νευρικών ινών που διεγείρονται εξαρτάται από τη διάρκεια της διέγερσης.
Όσο μικρή είναι η διάρκεια τόσο μεγαλύτερη θα πρέπει να είναι η τάση του ρεύματος για να γίνει διέγερση των νευρικών ινών.
Αν η διάρκεια της διέγερσης είναι σταθερή τότε οι παχείες ίνες διεγείρονται με μικρότερη τάση από ότι οι λεπτές ίνες.
Η διάρκεια διέγερσης των περισσοτέρων συσκευών TENS κυμαίνεται μεταξύ 0,05-0,5 msec.
Πολλές συσκευές TENS όμως για πρακτικούς λόγους έχουν σταθερή διάρκεια διέγερσης 0,2 msec.

---
ΜΟΡΦΗ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ
Οι συσκευές TENS μπορεί να διεγείρουν τις νευρικές ίνες με διάφορες κυματομορφές π.χ. μονοφασική, διφασική, τριγωνική, τραπεζοειδή, ημιτονοειδή και άλλες.
Δεν έχει αποδειχθεί από εργασίες ότι κάποια από αυτές τις μορφές διέγερσης βοηθά περισσότερο στα διάφορα σύνδρομα πόνου και άλλη λιγότερο.

---
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ
Οι κυριότερες εφαρμογές των ηλεκτροδίων είναι:
η τοπική (στην επώδυνη περιοχή ή σημείο)
η νευρική (κατά μήκος του νευρικού στελέχους ή στα νευρικά γάγγλια)
η αντανακλαστική (στις ζώνες του Head, στα σημεία βελονισμού, στα διεγερτικά σημεία ή σημεία πυροδότησης = Triggerpoints).
Ο τρόπος ροής του ρεύματος στο σώμα εξαρτάται από τη μέθοδο εφαρμογής των ηλεκτροδίων. Αν τα ηλεκτρόδια εφαρμοστούν αντικριστά, ώστε το σώμα ή τα μέλη να βρίσκονται ανάμεσα σ’αυτά, τότε έχουμε εγκάρσια ροή. Αν τοποθετηθούν κατά μήκος του σώματος ή των μελών, τότε έχουμε την διαμήκη ροή του ρεύματος. Ανάλογα δε με την περιοχή του σώματος μέσω της οποίας ρέει το ρεύμα μπορεί να είναι: διακρανιακή, διαρθρική, διακοιλιακή, παρασπονδυλική κ.λπ

---
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ
Γενικά τα ρεύματα TENS σαν μέθοδος θεραπείας του πόνου είναι μοναδική με την έννοια ότι εξασκεί το αναλγητικό της αποτέλεσμα διεγείροντας τους εσωτερικούς μηχανισμούς του νευρικού συστήματος του ανθρώπου.
Πρέπει να εφαρμόζεται έγκαιρα και όχι αφού χρησιμοποιηθούν πρώτα όλα τα άλλα θεραπευτικά σχήματα.
Η αποτελεσματικότητα του TENS εξαρτάται κύρια από αυτόν που τον εφαρμόζει αλλά και από τον ρόλο που παίζει αυτός στο όλο πρόγραμμα θεραπείας.
Τόσο οι άρρωστοι όσο και οι γιατροί πρέπει να γνωρίζουν ότι ο TENS αποτελεί μια συμπτωματική αντιμετώπιση του πόνου και δεν θεραπεύει την αιτία του πόνου.
Τέλος, τα TENS χρησιμοποιούνται ευρέως επειδή είναι μια μέθοδος αναίμακτη, ακίνδυνη, δεν προκαλεί εθισμό, δεν παρουσιάζει σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τον ίδιο τον άρρωστο.