## Slide 1: Παρεμβαλλόμενα ρεύματα
Καπετάνου
Φυσικοθεραπεύτρια Μ.Α., Ν.D.T.

## Slide 2: Ορισμός
Χαμηλής συχνότητας ημιτονοειδές ρεύμα που διαμορφώνεται μέσα στους ιστούς ως αποτέλεσμα συμβολής 2 ξεχωριστών ημιτονοειδών ρευμάτων μέσης συνήθως συχνότητας

## Slide 3: Χαρακτηριστικά
Τα 2 ρεύματα έχουν την ίδια ένταση φάσεων και παλμών αλλά διαφορετική συχνότητα η οποία μπορεί να ποικίλει από 0- 100Hz

## Slide 4: Κλασσική μορφή
4 ηλεκτρόδια
Συχνότητα 2500 Hz

## Slide 5: Διπολικά παρεμβαλλόμενα ρεύματα
2 ηλεκτρόδια
Διπολικό ρεύμα όπως στα κλασσικά χαμηλής συχνότητας ερεθιστικά ρεύματα φαραδικού τύπου

## Slide 6: Διανυσματικά παρεμβαλλόμενα ρεύματα
4 ηλεκτρόδια
Το παραγόμενο ρεύμα είναι το αποτέλεσμα των διαγώνιων ηλεκτροδίων (συχνότητα 2500 Hz –δυνατότητα περιστροφής )

## Slide 7: Ισοεπίπεδα παρεμβαλλόμενα ρεύματα
4 ηλεκτρόδια
Το μέγιστο αποτέλεσμα συμβολής σε γωνία 45 σε κάθετα σχετιζόμενα ηλεκτρόδια 2 κυκλωμάτων

## Slide 9: ηλεκτρόδια
Με βεντούζες
Πλακέ ηλεκτρόδια

## Slide 10: ενδείξεις
Θυλακίτιδες
Μυϊκοί σπασμοί
Αρθρίτιδα ισχίου
Επικονδυλίτιδα
Αιματώματα
Οσφυαλγία
Μυαλγίες
Οιδήματα
Περιαρθρίτιδα
Ρήξεις
ΥΛΙΚΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ
ΥΠΑΙΣΘΗΣΙΕΣ

## Slide 11: αντενδείξεις
Καρκίνος
Φυματίωση
Θρομβώσεις
Αιμορραγική προδιάθεση
Ανοικτές πληγές