## Slide 1: διαθερμία
Η υπέρυθρη ακτινοβολία παράγεται συνήθως από νηματοειδείς λαμπτήρες βολφραμίου που βρίσκονται μέσα σε μεταλλικό ανακλαστή.

## Slide 2: ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΠΑΛΜΩΝ
ΑΥΞΗΣΗ ΡΥΘΜΟΥ ΑΝΑΠΝΟΗΣ
ΥΠΟΞΕΙΕΣ-ΧΡΟΝΙΕΣ ΦΛΕΓΜΟΝΕΣ
ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (οστεοαρθρίτιδα,αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα,ρευματοειδής αρθρίτιδα)
ΔΥΣΚΑΜΠΤΕΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ

## Slide 3: ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
ΜΕΤΑΛΛΑ
ΠΥΡΕΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ
ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΕΣ
ΑΝΟΙΚΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ
ΕΓΚΥΟΥΣ
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ

## Slide 4: ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

## Slide 5
Οι διαθερμίες μικροκυμάτων είναι συσκευές εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας ραδιοφωνικής συχνότητας.
Η ηλεκτρομαγνητική ενέργεια όπως διαδίδεται μέσα στους ιστούς, απορροφάται απ’ αυτούς και μετατρέπεται σε θερμότητα.
Οι μικροκυματικές διαθερμίες μπορούν να αυξήσουν ικανοποιητικά τη θερμοκρασία των ιστών μέχρι βάθους 3,5 cm, εφόσον το πάχος του λίπους της περιοχής δεν υπερβαίνει τα 2 cm.

## Slide 6: ΥΠΕΡΗΧΟΙ

## Slide 7: ΟΡΙΣΜΟΣ
Υπέρηχοι είναι η ονομασία που δόθηκε σε ηχητικά κύματα υψηλής συχνότητας(πάνω από 20KHz) που δεν μπορούν να ακουστούν από το ανθρώπινο αυτί

## Slide 8: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ
ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
ΣΤΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΝΕΡΟΥ

## Slide 9: ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Μυϊκές θλάσεις
Τενοντίτιδες
Οσφυαλγία και αυχενικό σύνδρομο
Περιαρθρίτιδα
Κακώσεις συνδέσμων και τενόντων
Επικονδυλίτιδα
Ασβεστοποιητική θυλακίτιδα
Μετατραυματική αρθρίτιδα
Ουλώδης ιστός που αναπτύσσεται μετά από τραύματα ή τομές εγχειρήσεων
Κάλοι
Νευρινώματα και νευραπραξίες για αύξηση της ταχύτητας αγωγιμότητας των κινητικών νευρικών ινών

## Slide 10: ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
ισχαιμικές περιοχές
σε περιοχές με αιμορραγική προδιάθεση
σε αρθρώσεις με υγρό
στις περιοχές της λεκάνης και της οσφύος των εγκύων
σε περιοχές με υπαισθησία
σε κακοήθεις νεοπλασίες
στην επίφυση αναπτυσσόμενου οστού
σε περιοχές καταγμάτων πριν από την πόρωσή τους.

## Slide 11: ΜΑΓΝΗΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

## Slide 12
Ενεργοποιεί την καλύτερη κυκλοφορία του αίματος
Βοηθάει στην εξισορρόπηση του PH στον οργανισμό που η οξείδωση και η υπερβολικές τοξίνες δημιουργούν ένα όξινο περιβάλλον, δηλαδή υψηλή οξύτητα και χαμηλά επίπεδα οξυγόνου στον οργανισμό.
Βοηθάει τον μεταβολισμό του κυττάρου, δηλαδή την μετατροπή του νατρίου σε κάλιο που είναι η πηγή της ενεργείας για το κάθε κύτταρο του οργανισμού. Λόγω του ενεργοποιημένου οξυγόνου δεν οξειδώνεται ο οργανισμός και εξουδετερώνει τις ελεύθερες ρίζες.
Διεγείρει τους αδένες στο να παράγουν ορμόνες

## Slide 13: ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Η χρήση των μαγνητών δεν προκαλεί εθισμό.
Δεν εκπέμπουν ραδιενέργεια και καμιά άλλη μορφής βλαβερή ακτινοβολία.
Δεν έχουν παρενέργειες καθώς είναι ένα φυσικό μέσο.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλους ανεξάρτητα από το φύλο ή την ηλικία.
Συνδυάζονται με οποιαδήποτε άλλη θεραπεία.

## Slide 14: ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΟ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΑΠΕΙΝΗΔΩΤΗ.
ΣΕ ΕΓΚΥΜΟΝΟΥΣΕΣ.
ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΕΠΙΛΗΨΙΑ
. ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΑΠΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ

## Slide 15
ΙΣΧΥΡΟΤΑΤΗ ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΙΔΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
ΑΜΕΣΑ ΠΑΥΣΙΠΟΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΝΩΝ ΕΛΚΩΝ
ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ
ΤΑΧΥΤΑΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ
ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΣΕ ΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΝΟΣΟΥΣ

## Slide 16: LASER

## Slide 17: LASER
Πρόκειται για μία πηγή τεχνητού φωτός (ορατού ή όχι , ανάλογα με την συχνότητα) που παράγει μη ιονισμένη ακτινοβολία, άρα ακίνδυνη, με συντονισμένη δέσμη φωτονίων στο επιθυμητό μήκος κύματος. Laser χαμηλής ισχύος χαρακτηρίζονται εκείνα που η μέση τιμή ισχύος τους είναι της τάξης του χιλιοστού του Watt και συγκεκριμένα αυτών που η ισχύς είναι μικρότερη ή ίση με 500 mW .

## Slide 18: TI KANEI
Αποιδηματική – αντιφλεγμονώδη δράση
· Αναλγητική δράση , λόγω της επιρροής στην σύνθεση της ενδορφίνης
· Τόνωση της σύνθεσης του κολλαγόνου και των πρωτεϊνών στα κύτταρα του δέρματος
· Αύξηση της αντοχής των νευρικών κυττάρων

## Slide 19: ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Επούλωση τραυμάτων, αντιμετώπιση κατακλίσεων ή έλκη διαβητικά, αγγειακά κ.α.
· Τραυματισμοί μαλακών μορίων, (φλεγμονή , μυϊκή θλάση , σύνδρομο υπέρχρησης , μυϊκός σπασμός , συνδεσμική κάκωση , τενοντίτιδα κ.α.)
· Ανακούφιση από τον πόνο , ιδιαίτερα στην οξεία φάση
· Αρθρίτιδα, κλινικά έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να προσφέρει σημαντικά στην ανακούφιση του ασθενή
· Σε οσφυαλγία, ισχιαλγία, αυχενικό σύνδρομο, νευραλγία τριδύμου, πάρεση προσωπικού νεύρου κ.ά.

## Slide 20: ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

## Slide 21: ΟΡΙΣΜΟΣ
Ηλεκτροθεραπεία ορίζεται η χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας για ιατρική θεραπεία. Στ

## Slide 22: ΧΡΗΣΕΙΣ
Διαχείριση πόνου Βελτίωση εύρους κίνησης Θεραπεία νευρομυικής δυσλειτουργίας
Βελτίωση εύρους αρθρικής κινητικότητας Ιστική ανάπλαση Οξύ και χρόνιο οίδημα Περιφερική αιματική ροή Ιοντοφόρεση Ακράτεια ούρων και κοπράνων ·

## Slide 23: Ιστική ανάπλαση
· Προάγει την μικροκυκλοφορία και την σύνθεση πρωτεινών για την επούλωση πληγών · Αποκαθιστά την συνέχεια του συνδετικού και δερματικού ιστού

## Slide 24: Βελτίωση εύρους αρθρικής κινητικότητας
· Προάγει την επαναλαμβανόμενη διάταση συγκεκαμένων, βραχυμένων μαλακών ιστών

## Slide 25: Θεραπεία νευρομυικής δυσλειτουργίας
· Βελτίωση δύναμης · Βελτίωση κινητικού ελέγχου · Επιβράδυνση μυικής ατροφίας · Βελτίωση τοπικής αιματικής ροής

## Slide 26: Οξύ και χρόνιο οίδημα
· Επιταχύνει το ρυθμό απορρόφησης · Επηρεάζει την διαπερατότητα των αιμοφόρων αγγείων · Αυξάνει την κινητικότητα των πρωτεινών, των αιμοφόρων αγγείων και της λεμφικής ροής

## Slide 27: Περιφερική αιματική ροή
· Προάγει την αρτηριακή, φλεβική και λεμφική ροή

## Slide 28: Ιοντοφόρεση
· Εφαρμογή φαρμακευτικών ουσιών

## Slide 29: Ακράτεια ούρων και κοπράνων
· Επηρεάζει το μυικό σύστημα του πυελικού εδάφους στην μείωση του πόνου και το ενδυναμώνει · Η θεραπεία ενδέχεται να οδηγήσει σε πλήρη εγκράτεια

## Slide 30: ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
στην χαλάρωση των μυικών σπασμών,
πρόληψη και επιβράδυνδη της μυικής ατροφίας από αχρησία,
αύξηση αιματικής ροής,
διατήρηση και αύξηση του εύρους κίνησης, διαχείριση του χρόνιου πόνου
του οξέος μετεγχειρητικού πόνου
μυική επανεκπαίδευση και αποκατάσταση με τον ηλεκτρικό μυικό ερεθισμό
μετεγχειρητικό μυικό ερεθισμό για την πρόληψη φλεβικής θρόμβωσης, επούλωση πληγών
εφαρμογή φαρμάκων